| Vienfāzes skaitītāji |  |
| --- | --- |
| Parametrs | OBIS |
| Summārās aktīvās enerģijas Imports (A+), vēsturiskās vērtības | OBIS 1.8.0*01 |
|  | OBIS 1.8.0*02 |
|  | OBIS 1.8.0*03 |
| Summārās aktīvās enerģijas Imports Tarifs 1 (A+), vēsturiskās vērtības | OBIS 1.8.1*01 |
|  | OBIS 1.8.1*02 |
|  | OBIS 1.8.1*03 |
| Summārās aktīvās enerģijas Imports Tarifs 2 (A+), vēsturiskās vērtības | OBIS 1.8.2*01 |
|  | OBIS 1.8.2*02 |
|  | OBIS 1.8.2*03 |
| Summārās aktīvās enerģijas Imports Tarifs 3 (A+), vēsturiskās vērtības | OBIS 1.8.3*01 |
|  | OBIS 1.8.3*02 |
|  | OBIS 1.8.3*03 |
| Summārās aktīvās enerģijas Imports Tarifs 4 (A+), vēsturiskās vērtības | OBIS 1.8.4*01 |
|  | OBIS 1.8.4*02 |
|  | OBIS 1.8.4*03 |
| Summārās aktīvās enerģijas Eksports (A-), vēsturiskās vērtības | OBIS 2.8.0*01 |
|  | OBIS 2.8.0*02 |
|  | OBIS 2.8.0*03 |
| Kopējais aktīvas elektroenerģijas patēriņš Imports (A+), vēsturiskās vērtības | OBIS 1.9.0*01 |
|  | OBIS 1.9.0*02 |
|  | OBIS 1.9.0*03 |
| Kopējais aktīvas elektroenerģijas patēriņš Eksports (A-), vēsturiskās vērtības | OBIS 2.9.0*01 |
|  | OBIS 2.9.0*02 |
|  | OBIS 2.9.0*03 |

| Trīsfāzu skaitītāji |  |
| --- | --- |
| Parametrs | OBIS kods |
| Summārās aktīvās enerģijas Imports (A+), vēsturiskās vērtības | OBIS 1.8.0*01 |
|  | OBIS 1.8.0*02 |
|  | OBIS 1.8.0*03 |
| Summārās aktīvās enerģijas Imports Tarifs 1 (A+), vēsturiskās vērtības | OBIS 1.8.1*01 |
|  | OBIS 1.8.1*02 |
|  | OBIS 1.8.1*03 |
| Summārās aktīvās enerģijas Imports Tarifs 2 (A+), vēsturiskās vērtības | OBIS 1.8.2*01 |
|  | OBIS 1.8.2*02 |
|  | OBIS 1.8.2*03 |
| Summārās aktīvās enerģijas Imports Tarifs 3 (A+), vēsturiskās vērtības | OBIS 1.8.3*01 |
|  | OBIS 1.8.3*02 |
|  | OBIS 1.8.3*03 |
| Summārās aktīvās enerģijas Imports Tarifs 4 (A+), vēsturiskās vērtības | OBIS 1.8.4*01 |
|  | OBIS 1.8.4*02 |
|  | OBIS 1.8.4*03 |
| Summārās aktīvās enerģijas Eksports (A-), vēsturiskās vērtības | OBIS 2.8.0*01 |
|  | OBIS 2.8.0*02 |
|  | OBIS 2.8.0*03 |
| Summārās reaktīvās enerģijas Imports (R+), vēsturiskās vērtības | OBIS 3.8.0*01 |
|  | OBIS 3.8.0*02 |
|  | OBIS 3.8.0*03 |
| Summārās reaktīvās enerģijas Eksports (R-), vēsturiskās vērtības | OBIS 4.8.0*01 |
|  | OBIS 4.8.0*02 |
|  | OBIS 4.8.0*03 |
| Kopējais aktīvas elektroenerģijas patēriņš Imports (A+), vēsturiskās vērtības | OBIS 1.9.0*01 |
|  | OBIS 1.9.0*02 |
|  | OBIS 1.9.0*03 |
| Kopējais aktīvas elektroenerģijas patēriņš Eksports (A-), vēsturiskās vērtības | OBIS 2.9.0*01 |
|  | OBIS 2.9.0*02 |
|  | OBIS 2.9.0*03 |
| Kopējais reaktīvas elektroenerģijas patēriņš Imports (R+), vēsturiskās vērtības | OBIS 3.9.0*01 |
|  | OBIS 3.9.0*02 |
|  | OBIS 3.9.0*03 |
| Kopējais reaktīvas elektroenerģijas patēriņš Eksports (R-), vēsturiskās vērtības | OBIS 4.9.0*01 |
|  | OBIS 4.9.0*02 |
|  | OBIS 4.9.0*03 |