## home
EuroController EC-2
Jelgava: Satiksmes / Dobeles
Stāvoklis | P1 CONTROL (CLCK)
Programma | 060 AUTOMATIC
Laiks | 2004-11-25 12:19
Kļūdas | FT

## logbooks
Programmas žurnāls
Filter: Visi
1 | 20251104:070013 PLAN 60
2 | 20251104:070013 S6:CONTROL
3 | 20251103:211223 PLAN 59
4 | 20251103:211223 S6:CONTROL
5 | 20251103:211213 S5:ALL RED
6 | 20251103:211209 S4:SWITCH ON
7 | 20251103:211154 S3:FLASH
8 | 20251103:211152 001:MAINS LOW
9 | 20251103:210015 PLAN 59
10 | 20251103:210015 S6:CONTROL
11 | 20251103:144348 PLAN 60
12 | 20251103:144348 S6:CONTROL
13 | 20251103:144338 S5:ALL RED
14 | 20251103:144334 S4:SWITCH ON
15 | 20251103:144319 S3:FLASH
16 | 20251103:144317 001:MAINS LOW
17 | 20251103:070013 PLAN 60
18 | 20251103:070013 S6:CONTROL
19 | 20251102:210015 PLAN 59
20 | 20251102:210015 S6:CONTROL
21 | 20251102:070013 PLAN 60
22 | 20251102:070013 S6:CONTROL
23 | 20251101:210015 PLAN 59
24 | 20251101:210015 S6:CONTROL
25 | 20251101:070013 PLAN 60
26 | 20251101:070013 S6:CONTROL
27 | 20251031:210015 PLAN 59
28 | 20251031:210015 S6:CONTROL
29 | 20251031:070013 PLAN 60
30 | 20251031:070013 S6:CONTROL
31 | 20251030:210015 PLAN 59
32 | 20251030:210015 S6:CONTROL
33 | 20251030:070013 PLAN 60
34 | 20251030:070013 S6:CONTROL
35 | 20251029:210015 PLAN 59
36 | 20251029:210015 S6:CONTROL
37 | 20251029:070013 PLAN 60
38 | 20251029:070013 S6:CONTROL
39 | 20251028:210015 PLAN 59
40 | 20251028:210015 S6:CONTROL
41 | 20251028:070013 PLAN 60
42 | 20251028:070013 S6:CONTROL
43 | 20251027:210015 PLAN 59
44 | 20251027:210015 S6:CONTROL
45 | 20251027:070013 PLAN 60
46 | 20251027:070013 S6:CONTROL
47 | 20251026:210015 PLAN 59
48 | 20251026:210015 S6:CONTROL
49 | 20251026:070013 PLAN 60
50 | 20251026:070013 S6:CONTROL
51 | 20251025:210015 PLAN 59
52 | 20251025:210015 S6:CONTROL
53 | 20251025:070013 PLAN 60
54 | 20251025:070013 S6:CONTROL
55 | 20251024:210015 PLAN 59
56 | 20251024:210015 S6:CONTROL
57 | 20251024:070013 PLAN 60
58 | 20251024:070013 S6:CONTROL
59 | 20251023:210015 PLAN 59
60 | 20251023:210015 S6:CONTROL
61 | 20251023:070013 PLAN 60
62 | 20251023:070013 S6:CONTROL
63 | 20251022:210015 PLAN 59
64 | 20251022:210015 S6:CONTROL
65 | 20251022:070013 PLAN 60
66 | 20251022:070013 S6:CONTROL
67 | 20251021:210015 PLAN 59
68 | 20251021:210015 S6:CONTROL
69 | 20251021:070013 PLAN 60
70 | 20251021:070013 S6:CONTROL
71 | 20251020:210015 PLAN 59
72 | 20251020:210015 S6:CONTROL
73 | 20251020:070013 PLAN 60
74 | 20251020:070013 S6:CONTROL
75 | 20251019:210015 PLAN 59
76 | 20251019:210015 S6:CONTROL
77 | 20251019:070013 PLAN 60
78 | 20251019:070013 S6:CONTROL
79 | 20251018:210015 PLAN 59
80 | 20251018:210015 S6:CONTROL
81 | 20251018:070013 PLAN 60
82 | 20251018:070013 S6:CONTROL
83 | 20251017:210015 PLAN 59
84 | 20251017:210015 S6:CONTROL
85 | 20251017:070013 PLAN 60
86 | 20251017:070013 S6:CONTROL
87 | 20251016:210015 PLAN 59
88 | 20251016:210015 S6:CONTROL
89 | 20251016:070013 PLAN 60
90 | 20251016:070013 S6:CONTROL
91 | 20251015:210015 PLAN 59
92 | 20251015:210015 S6:CONTROL
93 | 20251015:070013 PLAN 60
94 | 20251015:070013 S6:CONTROL
95 | 20251014:210015 PLAN 59
96 | 20251014:210015 S6:CONTROL
97 | 20251014:070013 PLAN 60
98 | 20251014:070013 S6:CONTROL
99 | 20251013:210015 PLAN 59
100 | 20251013:210015 S6:CONTROL
101 | 20251013:070013 PLAN 60
102 | 20251013:070013 S6:CONTROL
103 | 20251012:210015 PLAN 59
104 | 20251012:210015 S6:CONTROL
105 | 20251012:070013 PLAN 60
106 | 20251012:070013 S6:CONTROL
107 | 20251011:210015 PLAN 59
108 | 20251011:210015 S6:CONTROL
109 | 20251011:095227 202:RESET ALARMS
110 | 20251011:095220 PLAN 60
111 | 20251011:095220 S6:CONTROL
112 | 20251011:095124 PLAN 59
113 | 20251011:095124 S6:CONTROL
114 | 20251011:090015 PLAN 59
115 | 20251011:090015 S6:CONTROL
116 | 20251011:073012 PLAN 60
117 | 20251011:073012 S6:CONTROL
118 | 20251011:060015 PLAN 59
119 | 20251011:060015 S6:CONTROL
120 | 20251010:230013 PLAN 57
121 | 20251010:230013 S6:CONTROL
122 | 20251010:111426 PLAN 59
123 | 20251010:111426 S6:CONTROL
124 | 20251010:111416 S5:ALL RED
125 | 20251010:111412 S4:SWITCH ON
126 | 20251010:111357 S3:FLASH
127 | 20251010:111355 001:MAINS LOW
128 | 20251010:090015 PLAN 59
129 | 20251010:090015 S6:CONTROL
130 | 20251010:073012 PLAN 60
131 | 20251010:073012 S6:CONTROL
132 | 20251010:060015 PLAN 59
133 | 20251010:060015 S6:CONTROL
134 | 20251009:230013 PLAN 57
135 | 20251009:230013 S6:CONTROL
136 | 20251009:090015 PLAN 59
137 | 20251009:090015 S6:CONTROL
138 | 20251009:073012 PLAN 60
139 | 20251009:073012 S6:CONTROL
140 | 20251009:060015 PLAN 59
141 | 20251009:060015 S6:CONTROL
142 | 20251009:004951 PLAN 57
143 | 20251009:004951 S6:CONTROL
144 | 20251009:000638 PLAN 60
145 | 20251009:000638 S6:CONTROL
146 | 20251008:230013 PLAN 57
147 | 20251008:230013 S6:CONTROL
148 | 20251008:060015 PLAN 59
149 | 20251008:060015 S6:CONTROL
150 | 20251007:230013 PLAN 57
151 | 20251007:230013 S6:CONTROL
152 | 20251007:060015 PLAN 59
153 | 20251007:060015 S6:CONTROL
154 | 20251006:230013 PLAN 57
155 | 20251006:230013 S6:CONTROL
156 | 20251006:060015 PLAN 59
157 | 20251006:060015 S6:CONTROL
158 | 20251005:230013 PLAN 57
159 | 20251005:230013 S6:CONTROL
160 | 20251005:060015 PLAN 59
161 | 20251005:060015 S6:CONTROL
162 | 20251004:230013 PLAN 57
163 | 20251004:230013 S6:CONTROL
164 | 20251004:060015 PLAN 59
165 | 20251004:060015 S6:CONTROL
166 | 20251003:230013 PLAN 57
167 | 20251003:230013 S6:CONTROL
168 | 20251003:060015 PLAN 59
169 | 20251003:060015 S6:CONTROL
170 | 20251002:230013 PLAN 57
171 | 20251002:230013 S6:CONTROL
172 | 20251002:060015 PLAN 59
173 | 20251002:060015 S6:CONTROL
174 | 20251001:230013 PLAN 57
175 | 20251001:230013 S6:CONTROL
176 | 20251001:060015 PLAN 59
177 | 20251001:060015 S6:CONTROL
178 | 20250930:230013 PLAN 57
179 | 20250930:230013 S6:CONTROL
180 | 20250930:060015 PLAN 59
181 | 20250930:060015 S6:CONTROL
182 | 20250929:230013 PLAN 57
183 | 20250929:230013 S6:CONTROL
184 | 20250929:060015 PLAN 59
185 | 20250929:060015 S6:CONTROL
186 | 20250928:230013 PLAN 57
187 | 20250928:230013 S6:CONTROL
188 | 20250928:060015 PLAN 59
189 | 20250928:060015 S6:CONTROL
190 | 20250927:230013 PLAN 57
191 | 20250927:230013 S6:CONTROL
192 | 20250927:060015 PLAN 59
193 | 20250927:060015 S6:CONTROL
194 | 20250926:230013 PLAN 57
195 | 20250926:230013 S6:CONTROL
196 | 20250926:060015 PLAN 59
197 | 20250926:060015 S6:CONTROL
198 | 20250925:230013 PLAN 57
199 | 20250925:230013 S6:CONTROL
200 | 20250925:060015 PLAN 59
201 | 20250925:060015 S6:CONTROL
202 | 20250924:230013 PLAN 57
203 | 20250924:230013 S6:CONTROL
204 | 20250924:060015 PLAN 59
205 | 20250924:060015 S6:CONTROL
206 | 20250923:230013 PLAN 57
207 | 20250923:230013 S6:CONTROL
208 | 20250923:060015 PLAN 59
209 | 20250923:060015 S6:CONTROL
210 | 20250922:230013 PLAN 57
211 | 20250922:230012 S6:CONTROL
212 | 20250922:060015 PLAN 59
213 | 20250922:060015 S6:CONTROL
214 | 20250921:230012 PLAN 57
215 | 20250921:230012 S6:CONTROL
216 | 20250921:060015 PLAN 59
217 | 20250921:060015 S6:CONTROL
218 | 20250920:230012 PLAN 57
219 | 20250920:230012 S6:CONTROL
220 | 20250920:060015 PLAN 59
221 | 20250920:060015 S6:CONTROL
222 | 20250919:230012 PLAN 57
223 | 20250919:230012 S6:CONTROL
224 | 20250919:060015 PLAN 59
225 | 20250919:060015 S6:CONTROL
226 | 20250918:230013 PLAN 57
227 | 20250918:230013 S6:CONTROL
228 | 20250918:060015 PLAN 59
229 | 20250918:060015 S6:CONTROL
230 | 20250917:230013 PLAN 57
231 | 20250917:230013 S6:CONTROL
232 | 20250917:060015 PLAN 59
233 | 20250917:060015 S6:CONTROL
234 | 20250916:230013 PLAN 57
235 | 20250916:230013 S6:CONTROL
236 | 20250916:060015 PLAN 59
237 | 20250916:060015 S6:CONTROL
238 | 20250915:230013 PLAN 57
239 | 20250915:230013 S6:CONTROL
240 | 20250915:060015 PLAN 59
241 | 20250915:060015 S6:CONTROL
242 | 20250914:230013 PLAN 57
243 | 20250914:230013 S6:CONTROL
244 | 20250914:060015 PLAN 59
245 | 20250914:060015 S6:CONTROL
246 | 20250913:230013 PLAN 57
247 | 20250913:230013 S6:CONTROL
248 | 20250913:060015 PLAN 59
249 | 20250913:060015 S6:CONTROL
250 | 20250912:230013 PLAN 57
251 | 20250912:230013 S6:CONTROL
252 | 20250912:060015 PLAN 59
253 | 20250912:060015 S6:CONTROL
254 | 20250912:033310 PLAN 57
255 | 20250912:033310 S6:CONTROL
256 | 20250912:033300 S5:ALL RED
257 | 20250912:033256 S4:SWITCH ON
258 | 20250912:033241 S3:FLASH
259 | 20250912:033239 001:MAINS LOW
260 | 20250911:230013 PLAN 57
261 | 20250911:230013 S6:CONTROL
262 | 20250911:060015 PLAN 59
263 | 20250911:060015 S6:CONTROL
264 | 20250910:230013 PLAN 57
265 | 20250910:230013 S6:CONTROL
266 | 20250910:060015 PLAN 59
267 | 20250910:060015 S6:CONTROL
268 | 20250909:230013 PLAN 57
269 | 20250909:230013 S6:CONTROL
270 | 20250909:060015 PLAN 59
271 | 20250909:060015 S6:CONTROL
272 | 20250908:230013 PLAN 57
273 | 20250908:230013 S6:CONTROL
274 | 20250908:060015 PLAN 59
275 | 20250908:060015 S6:CONTROL
276 | 20250907:230013 PLAN 57
277 | 20250907:230013 S6:CONTROL
278 | 20250907:060015 PLAN 59
279 | 20250907:060015 S6:CONTROL
280 | 20250906:230013 PLAN 57
281 | 20250906:230013 S6:CONTROL
282 | 20250906:060015 PLAN 59
283 | 20250906:060015 S6:CONTROL
284 | 20250905:230013 PLAN 57
285 | 20250905:230013 S6:CONTROL
286 | 20250905:060015 PLAN 59
287 | 20250905:060015 S6:CONTROL
288 | 20250904:230013 PLAN 57
289 | 20250904:230013 S6:CONTROL
290 | 20250904:060015 PLAN 59
291 | 20250904:060015 S6:CONTROL
292 | 20250903:230013 PLAN 57
293 | 20250903:230013 S6:CONTROL
294 | 20250903:060015 PLAN 59
295 | 20250903:060015 S6:CONTROL
296 | 20250902:230013 PLAN 57
297 | 20250902:230013 S6:CONTROL
298 | 20250902:060015 PLAN 59
299 | 20250902:060015 S6:CONTROL
300 | 20250901:230013 PLAN 57
301 | 20250901:230013 S6:CONTROL
302 | 20250901:060015 PLAN 59
303 | 20250901:060015 S6:CONTROL
304 | 20250831:230013 PLAN 57
305 | 20250831:230013 S6:CONTROL
306 | 20250831:060015 PLAN 59
307 | 20250831:060015 S6:CONTROL
308 | 20250830:230013 PLAN 57
309 | 20250830:230013 S6:CONTROL
310 | 20250830:060015 PLAN 59
311 | 20250830:060015 S6:CONTROL
312 | 20250829:230013 PLAN 57
313 | 20250829:230013 S6:CONTROL
314 | 20250829:060015 PLAN 59
315 | 20250829:060015 S6:CONTROL
316 | 20250828:230012 PLAN 57
317 | 20250828:230012 S6:CONTROL
318 | 20250828:060015 PLAN 59
319 | 20250828:060015 S6:CONTROL
320 | 20250827:230013 PLAN 57
321 | 20250827:230013 S6:CONTROL
322 | 20250827:060015 PLAN 59
323 | 20250827:060015 S6:CONTROL
324 | 20250826:230013 PLAN 57
325 | 20250826:230013 S6:CONTROL
326 | 20250826:060015 PLAN 59
327 | 20250826:060015 S6:CONTROL
328 | 20250825:230013 PLAN 57
329 | 20250825:230013 S6:CONTROL
330 | 20250825:060015 PLAN 59
331 | 20250825:060015 S6:CONTROL
332 | 20250824:230013 PLAN 57
333 | 20250824:230013 S6:CONTROL
334 | 20250824:060015 PLAN 59
335 | 20250824:060015 S6:CONTROL
336 | 20250823:230013 PLAN 57
337 | 20250823:230013 S6:CONTROL
338 | 20250823:060015 PLAN 59
339 | 20250823:060015 S6:CONTROL
340 | 20250822:230013 PLAN 57
341 | 20250822:230013 S6:CONTROL
342 | 20250822:060015 PLAN 59
343 | 20250822:060015 S6:CONTROL
344 | 20250821:230013 PLAN 57
345 | 20250821:230013 S6:CONTROL
346 | 20250821:060015 PLAN 59
347 | 20250821:060015 S6:CONTROL
348 | 20250820:230013 PLAN 57
349 | 20250820:230013 S6:CONTROL
350 | 20250820:060015 PLAN 59
351 | 20250820:060015 S6:CONTROL
352 | 20250819:230013 PLAN 57
353 | 20250819:230013 S6:CONTROL
354 | 20250819:060015 PLAN 59
355 | 20250819:060015 S6:CONTROL
356 | 20250818:230013 PLAN 57
357 | 20250818:230013 S6:CONTROL
358 | 20250818:060015 PLAN 59
359 | 20250818:060015 S6:CONTROL
360 | 20250817:230013 PLAN 57
361 | 20250817:230013 S6:CONTROL
362 | 20250817:060015 PLAN 59
363 | 20250817:060015 S6:CONTROL
364 | 20250816:230013 PLAN 57
365 | 20250816:230013 S6:CONTROL
366 | 20250816:060015 PLAN 59
367 | 20250816:060015 S6:CONTROL
368 | 20250816:014952 PLAN 57
369 | 20250816:014952 S6:CONTROL
370 | 20250816:014942 S5:ALL RED
371 | 20250816:014938 S4:SWITCH ON
372 | 20250816:014923 S3:FLASH
373 | 20250816:014921 001:MAINS LOW
374 | 20250815:230013 PLAN 57
375 | 20250815:230013 S6:CONTROL
376 | 20250815:060015 PLAN 59
377 | 20250815:060015 S6:CONTROL
378 | 20250814:230013 PLAN 57
379 | 20250814:230013 S6:CONTROL
380 | 20250814:060015 PLAN 59
381 | 20250814:060015 S6:CONTROL
382 | 20250813:230013 PLAN 57
383 | 20250813:230013 S6:CONTROL
384 | 20250813:060015 PLAN 59
385 | 20250813:060015 S6:CONTROL
386 | 20250812:230013 PLAN 57
387 | 20250812:230013 S6:CONTROL
388 | 20250812:060015 PLAN 59
389 | 20250812:060015 S6:CONTROL
390 | 20250811:230013 PLAN 57
391 | 20250811:230013 S6:CONTROL
392 | 20250811:060015 PLAN 59
393 | 20250811:060015 S6:CONTROL
394 | 20250810:230013 PLAN 57
395 | 20250810:230013 S6:CONTROL
396 | 20250810:060015 PLAN 59
397 | 20250810:060015 S6:CONTROL
398 | 20250809:230013 PLAN 57
399 | 20250809:230013 S6:CONTROL
400 | 20250809:060015 PLAN 59
401 | 20250809:060015 S6:CONTROL
402 | 20250808:230013 PLAN 57
403 | 20250808:230013 S6:CONTROL
404 | 20250808:060015 PLAN 59
405 | 20250808:060015 S6:CONTROL
406 | 20250807:230013 PLAN 57
407 | 20250807:230013 S6:CONTROL
408 | 20250807:060015 PLAN 59
409 | 20250807:060015 S6:CONTROL
410 | 20250806:230013 PLAN 57
411 | 20250806:230013 S6:CONTROL
412 | 20250806:060015 PLAN 59
413 | 20250806:060015 S6:CONTROL
414 | 20250805:230013 PLAN 57
415 | 20250805:230013 S6:CONTROL
416 | 20250805:060015 PLAN 59
417 | 20250805:060015 S6:CONTROL
418 | 20250804:230013 PLAN 57
419 | 20250804:230013 S6:CONTROL
420 | 20250804:060015 PLAN 59
421 | 20250804:060015 S6:CONTROL
422 | 20250803:230013 PLAN 57
423 | 20250803:230013 S6:CONTROL
424 | 20250803:060015 PLAN 59
425 | 20250803:060015 S6:CONTROL
426 | 20250802:230013 PLAN 57
427 | 20250802:230013 S6:CONTROL
428 | 20250802:060015 PLAN 59
429 | 20250802:060015 S6:CONTROL
430 | 20250801:230013 PLAN 57
431 | 20250801:230013 S6:CONTROL
432 | 20250801:060015 PLAN 59
433 | 20250801:060015 S6:CONTROL
434 | 20250731:230013 PLAN 57
435 | 20250731:230013 S6:CONTROL
436 | 20250731:060015 PLAN 59
437 | 20250731:060015 S6:CONTROL
438 | 20250730:230013 PLAN 57
439 | 20250730:230013 S6:CONTROL
440 | 20250730:101138 PLAN 59
441 | 20250730:101138 S6:CONTROL
442 | 20250730:101128 S5:ALL RED
443 | 20250730:101124 S4:SWITCH ON
444 | 20250730:101109 S3:FLASH
445 | 20250730:101107 001:MAINS LOW
446 | 20250730:060015 PLAN 59
447 | 20250730:060015 S6:CONTROL
448 | 20250729:230012 PLAN 57
449 | 20250729:230012 S6:CONTROL
450 | 20250729:060015 PLAN 59
451 | 20250729:060015 S6:CONTROL
452 | 20250728:230012 PLAN 57
453 | 20250728:230012 S6:CONTROL
454 | 20250728:224705 PLAN 59
455 | 20250728:224705 S6:CONTROL
456 | 20250728:224655 S5:ALL RED
457 | 20250728:224651 S4:SWITCH ON
458 | 20250728:224636 S3:FLASH
459 | 20250728:224634 000:POWERFAIL
460 | 20250728:060018 PLAN 59
461 | 20250728:060018 S6:CONTROL
462 | 20250728:055955 PLAN 57
463 | 20250728:055955 S6:CONTROL
464 | 20250728:055945 S5:ALL RED
465 | 20250728:055941 S4:SWITCH ON
466 | 20250728:055926 S3:FLASH
467 | 20250728:055924 001:MAINS LOW
468 | 20250727:230013 PLAN 57
469 | 20250727:230013 S6:CONTROL
470 | 20250727:060015 PLAN 59
471 | 20250727:060015 S6:CONTROL
472 | 20250726:230013 PLAN 57
473 | 20250726:230013 S6:CONTROL
474 | 20250726:060015 PLAN 59
475 | 20250726:060015 S6:CONTROL
476 | 20250725:230013 PLAN 57
477 | 20250725:230013 S6:CONTROL
478 | 20250725:060015 PLAN 59
479 | 20250725:060015 S6:CONTROL
480 | 20250724:230013 PLAN 57
481 | 20250724:230013 S6:CONTROL
482 | 20250724:060015 PLAN 59
483 | 20250724:060015 S6:CONTROL
484 | 20250723:230013 PLAN 57
485 | 20250723:230013 S6:CONTROL
486 | 20250723:060015 PLAN 59
487 | 20250723:060015 S6:CONTROL
488 | 20250722:230013 PLAN 57
489 | 20250722:230013 S6:CONTROL
490 | 20250722:060015 PLAN 59
491 | 20250722:060015 S6:CONTROL
492 | 20250721:230013 PLAN 57
493 | 20250721:230013 S6:CONTROL
494 | 20250721:060015 PLAN 59
495 | 20250721:060015 S6:CONTROL
496 | 20250720:230013 PLAN 57
497 | 20250720:230013 S6:CONTROL
498 | 20250720:081239 PLAN 59
499 | 20250720:081239 S6:CONTROL
500 | 20250720:081229 S5:ALL RED
501 | 20250720:081225 S4:SWITCH ON
502 | 20250720:081210 S3:FLASH
503 | 20250720:081208 001:MAINS LOW
504 | 20250720:060015 PLAN 59
505 | 20250720:060015 S6:CONTROL
506 | 20250719:230013 PLAN 57
507 | 20250719:230013 S6:CONTROL
508 | 20250719:150840 PLAN 59
509 | 20250719:150840 S6:CONTROL
510 | 20250719:150830 S5:ALL RED
511 | 20250719:150826 S4:SWITCH ON
512 | 20250719:150811 S3:FLASH
513 | 20250719:150809 001:MAINS LOW
514 | 20250719:060015 PLAN 59
515 | 20250719:060015 S6:CONTROL
516 | 20250718:230013 PLAN 57
517 | 20250718:230013 S6:CONTROL
518 | 20250718:060015 PLAN 59
519 | 20250718:060015 S6:CONTROL
520 | 20250717:230013 PLAN 57
521 | 20250717:230013 S6:CONTROL
522 | 20250717:060015 PLAN 59
523 | 20250717:060015 S6:CONTROL
524 | 20250716:230013 PLAN 57
525 | 20250716:230013 S6:CONTROL
526 | 20250716:060015 PLAN 59
527 | 20250716:060015 S6:CONTROL
528 | 20250715:230013 PLAN 57
529 | 20250715:230013 S6:CONTROL
530 | 20250715:060015 PLAN 59
531 | 20250715:060015 S6:CONTROL
532 | 20250714:230013 PLAN 57
533 | 20250714:230013 S6:CONTROL
534 | 20250714:060015 PLAN 59
535 | 20250714:060015 S6:CONTROL
536 | 20250713:230013 PLAN 57
537 | 20250713:230013 S6:CONTROL
538 | 20250713:060015 PLAN 59
539 | 20250713:060015 S6:CONTROL
540 | 20250712:230013 PLAN 57
541 | 20250712:230013 S6:CONTROL
542 | 20250712:060015 PLAN 59
543 | 20250712:060015 S6:CONTROL
544 | 20250711:230013 PLAN 57
545 | 20250711:230013 S6:CONTROL
546 | 20250711:200401 PLAN 59
547 | 20250711:200401 S6:CONTROL
548 | 20250711:200351 S5:ALL RED
549 | 20250711:200347 S4:SWITCH ON
550 | 20250711:200332 S3:FLASH
551 | 20250711:200330 001:MAINS LOW
552 | 20250711:060015 PLAN 59
553 | 20250711:060015 S6:CONTROL
554 | 20250710:230013 PLAN 57
555 | 20250710:230013 S6:CONTROL
556 | 20250710:060015 PLAN 59
557 | 20250710:060015 S6:CONTROL
558 | 20250709:230013 PLAN 57
559 | 20250709:230013 S6:CONTROL
560 | 20250709:060015 PLAN 59
561 | 20250709:060015 S6:CONTROL
562 | 20250708:230013 PLAN 57
563 | 20250708:230013 S6:CONTROL
564 | 20250708:060015 PLAN 59
565 | 20250708:060015 S6:CONTROL
566 | 20250707:230013 PLAN 57
567 | 20250707:230013 S6:CONTROL
568 | 20250707:060015 PLAN 59
569 | 20250707:060015 S6:CONTROL
570 | 20250706:230013 PLAN 57
571 | 20250706:230013 S6:CONTROL
572 | 20250706:060015 PLAN 59
573 | 20250706:060015 S6:CONTROL
574 | 20250705:230013 PLAN 57
575 | 20250705:230013 S6:CONTROL
576 | 20250705:060015 PLAN 59
577 | 20250705:060015 S6:CONTROL
578 | 20250704:230013 PLAN 57
579 | 20250704:230013 S6:CONTROL
580 | 20250704:060015 PLAN 59
581 | 20250704:060015 S6:CONTROL
582 | 20250703:230012 PLAN 57
583 | 20250703:230012 S6:CONTROL
584 | 20250703:060015 PLAN 59
585 | 20250703:060015 S6:CONTROL
586 | 20250702:230013 PLAN 57
587 | 20250702:230013 S6:CONTROL
588 | 20250702:060015 PLAN 59
589 | 20250702:060015 S6:CONTROL
590 | 20250701:230013 PLAN 57
591 | 20250701:230013 S6:CONTROL
592 | 20250701:060015 PLAN 59
593 | 20250701:060015 S6:CONTROL
594 | 20250630:230013 PLAN 57
595 | 20250630:230013 S6:CONTROL
596 | 20250630:060015 PLAN 59
597 | 20250630:060015 S6:CONTROL
598 | 20250629:230013 PLAN 57
599 | 20250629:230013 S6:CONTROL
600 | 20250629:060015 PLAN 59
601 | 20250629:060015 S6:CONTROL
602 | 20250628:230012 PLAN 57
603 | 20250628:230012 S6:CONTROL
604 | 20250628:060015 PLAN 59
605 | 20250628:060015 S6:CONTROL
606 | 20250627:230013 PLAN 57
607 | 20250627:230013 S6:CONTROL
608 | 20250627:060015 PLAN 59
609 | 20250627:060015 S6:CONTROL
610 | 20250626:230013 PLAN 57
611 | 20250626:230013 S6:CONTROL
612 | 20250626:060015 PLAN 59
613 | 20250626:060015 S6:CONTROL
614 | 20250625:230013 PLAN 57
615 | 20250625:230013 S6:CONTROL
616 | 20250625:060015 PLAN 59
617 | 20250625:060015 S6:CONTROL
618 | 20250624:230013 PLAN 57
619 | 20250624:230013 S6:CONTROL
620 | 20250624:060015 PLAN 59
621 | 20250624:060015 S6:CONTROL
622 | 20250623:230013 PLAN 57
623 | 20250623:230013 S6:CONTROL
624 | 20250623:170818 PLAN 59
625 | 20250623:170818 S6:CONTROL
626 | 20250623:170808 S5:ALL RED
627 | 20250623:170804 S4:SWITCH ON
628 | 20250623:170749 S3:FLASH
629 | 20250623:170748 000:POWERFAIL
630 | 20250623:170339 PLAN 59
631 | 20250623:170339 S6:CONTROL
632 | 20250623:170329 S5:ALL RED
633 | 20250623:170325 S4:SWITCH ON
634 | 20250623:170310 S3:FLASH
635 | 20250623:170308 000:POWERFAIL
636 | 20250623:170123 PLAN 59
637 | 20250623:170123 S6:CONTROL
638 | 20250623:170113 S5:ALL RED
639 | 20250623:170109 S4:SWITCH ON
640 | 20250623:170054 S3:FLASH
641 | 20250623:170053 000:POWERFAIL
642 | 20250623:170045 S3:FLASH
643 | 20250623:170043 000:POWERFAIL
644 | 20250623:060015 PLAN 59
645 | 20250623:060015 S6:CONTROL
646 | 20250622:230012 PLAN 57
647 | 20250622:230012 S6:CONTROL
648 | 20250622:060015 PLAN 59
649 | 20250622:060015 S6:CONTROL
650 | 20250621:230013 PLAN 57
651 | 20250621:230013 S6:CONTROL
652 | 20250621:060015 PLAN 59
653 | 20250621:060015 S6:CONTROL
654 | 20250620:230013 PLAN 57
655 | 20250620:230013 S6:CONTROL
656 | 20250620:060015 PLAN 59
657 | 20250620:060015 S6:CONTROL
658 | 20250619:230013 PLAN 57
659 | 20250619:230013 S6:CONTROL
660 | 20250619:060015 PLAN 59
661 | 20250619:060015 S6:CONTROL
662 | 20250618:230013 PLAN 57
663 | 20250618:230013 S6:CONTROL
664 | 20250618:060015 PLAN 59
665 | 20250618:060015 S6:CONTROL
666 | 20250617:230013 PLAN 57
667 | 20250617:230013 S6:CONTROL
668 | 20250617:060015 PLAN 59
669 | 20250617:060015 S6:CONTROL
670 | 20250616:230013 PLAN 57
671 | 20250616:230013 S6:CONTROL
672 | 20250616:060015 PLAN 59
673 | 20250616:060015 S6:CONTROL
674 | 20250615:230013 PLAN 57
675 | 20250615:230013 S6:CONTROL
676 | 20250615:060015 PLAN 59
677 | 20250615:060015 S6:CONTROL
678 | 20250614:230013 PLAN 57
679 | 20250614:230013 S6:CONTROL
680 | 20250614:060015 PLAN 59
681 | 20250614:060015 S6:CONTROL
682 | 20250613:230013 PLAN 57
683 | 20250613:230013 S6:CONTROL
684 | 20250613:060015 PLAN 59
685 | 20250613:060015 S6:CONTROL
686 | 20250612:230013 PLAN 57
687 | 20250612:230013 S6:CONTROL
688 | 20250612:060015 PLAN 59
689 | 20250612:060015 S6:CONTROL
690 | 20250611:230013 PLAN 57
691 | 20250611:230013 S6:CONTROL
692 | 20250611:060015 PLAN 59
693 | 20250611:060015 S6:CONTROL
694 | 20250610:230013 PLAN 57
695 | 20250610:230013 S6:CONTROL
696 | 20250610:060015 PLAN 59
697 | 20250610:060015 S6:CONTROL
698 | 20250609:230013 PLAN 57
699 | 20250609:230013 S6:CONTROL
700 | 20250609:125149 PLAN 59
701 | 20250609:125149 S6:CONTROL
702 | 20250609:125139 S5:ALL RED
703 | 20250609:125135 S4:SWITCH ON
704 | 20250609:125120 S3:FLASH
705 | 20250609:125118 000:POWERFAIL
706 | 20250609:060015 PLAN 59
707 | 20250609:060015 S6:CONTROL
708 | 20250608:230013 PLAN 57
709 | 20250608:230013 S6:CONTROL
710 | 20250608:060015 PLAN 59
711 | 20250608:060015 S6:CONTROL
712 | 20250607:230012 PLAN 57
713 | 20250607:230012 S6:CONTROL
714 | 20250607:175219 PLAN 59
715 | 20250607:175219 S6:CONTROL
716 | 20250607:175209 S5:ALL RED
717 | 20250607:175205 S4:SWITCH ON
718 | 20250607:175150 S3:FLASH
719 | 20250607:175148 001:MAINS LOW
720 | 20250607:175135 S3:FLASH
721 | 20250607:175132 001:MAINS LOW
722 | 20250607:175120 S3:FLASH
723 | 20250607:175117 001:MAINS LOW
724 | 20250607:175104 S3:FLASH
725 | 20250607:175102 001:MAINS LOW
726 | 20250607:174834 PLAN 59
727 | 20250607:174834 S6:CONTROL
728 | 20250607:174824 S5:ALL RED
729 | 20250607:174820 S4:SWITCH ON
730 | 20250607:174805 S3:FLASH
731 | 20250607:174802 001:MAINS LOW
732 | 20250607:174800 S4:SWITCH ON
733 | 20250607:174745 S3:FLASH
734 | 20250607:174742 001:MAINS LOW
735 | 20250607:060015 PLAN 59
736 | 20250607:060015 S6:CONTROL
737 | 20250606:230013 PLAN 57
738 | 20250606:230013 S6:CONTROL
739 | 20250606:060015 PLAN 59
740 | 20250606:060015 S6:CONTROL
741 | 20250605:230013 PLAN 57
742 | 20250605:230013 S6:CONTROL
743 | 20250605:060015 PLAN 59
744 | 20250605:060015 S6:CONTROL
745 | 20250604:230013 PLAN 57
746 | 20250604:230013 S6:CONTROL
747 | 20250604:060015 PLAN 59
748 | 20250604:060015 S6:CONTROL
749 | 20250603:230013 PLAN 57
750 | 20250603:230013 S6:CONTROL
751 | 20250603:060015 PLAN 59
752 | 20250603:060015 S6:CONTROL
753 | 20250602:230013 PLAN 57
754 | 20250602:230013 S6:CONTROL
755 | 20250602:060015 PLAN 59
756 | 20250602:060015 S6:CONTROL
757 | 20250601:230013 PLAN 57
758 | 20250601:230013 S6:CONTROL
759 | 20250601:193500 238:DOOR CLOSED
760 | 20250601:193025 PLAN 59
761 | 20250601:193024 S6:CONTROL
762 | 20250601:193014 S5:ALL RED
763 | 20250601:193010 S4:SWITCH ON
764 | 20250601:192955 S3:FLASH
765 | 20250601:192950 238:DOOR OPEN
766 | 20250601:192950 238:DOOR CLOSED
767 | 20250601:192942 247:PROGRAM 1
768 | 20250601:192942 253:MAINS ON
769 | 20250601:180248 011:MAINS SYNC
770 | 20250601:180248 000:POWERFAIL
771 | 20250601:060015 PLAN 59
772 | 20250601:060015 S6:CONTROL
773 | 20250531:230013 PLAN 57
774 | 20250531:230013 S6:CONTROL
775 | 20250531:060015 PLAN 59
776 | 20250531:060015 S6:CONTROL
777 | 20250530:230013 PLAN 57
778 | 20250530:230013 S6:CONTROL
779 | 20250530:123602 238:DOOR CLOSED
780 | 20250530:123524 PLAN 59
781 | 20250530:123523 S6:CONTROL
782 | 20250530:123513 S5:ALL RED
783 | 20250530:123509 S4:SWITCH ON
784 | 20250530:123454 S3:FLASH
785 | 20250530:123453 202:RESET ALARMS
786 | 20250530:123439 S2:FLASH
787 | 20250530:123439 SG MAX V1-16-15
788 | 20250530:123439 SWOF XP 0-2
789 | 20250530:123437 S3:FLASH
790 | 20250530:123433 202:RESET ALARMS
791 | 20250530:123429
792 | 20250530:123412 LCM-2-255 ERR
793 | 20250530:123409 255:FATAL ALARM
794 | 20250530:123409 202:RESET ALARMS
795 | 20250530:123409 213:AUTO-RESET
796 | 20250530:123311 LCM-2-255 ERR
797 | 20250530:123308 255:FATAL ALARM
798 | 20250530:123308 202:RESET ALARMS
799 | 20250530:123308 213:AUTO-RESET
800 | 20250530:123210 LCM-2-255 ERR
801 | 20250530:123207 255:FATAL ALARM
802 | 20250530:123207 202:RESET ALARMS
803 | 20250530:123207 213:AUTO-RESET
804 | 20250530:123109 LCM-2-255 ERR
805 | 20250530:123106 255:FATAL ALARM
806 | 20250530:123106 202:RESET ALARMS
807 | 20250530:123106 213:AUTO-RESET
808 | 20250530:123017 LCM-2-255 ERR
809 | 20250530:123015 255:FATAL ALARM
810 | 20250530:123015 006:CPU-B LCM DIAG
811 | 20250530:123015 000:POWERFAIL
812 | 20250530:123006 S2:FLASH
813 | 20250530:123006 LAMP GP1R1L ERR
814 | 20250530:123006 SWOF XP 0-2
815 | 20250530:123006 OMS ERR R05 (2)
816 | 20250530:123005 S4:SWITCH ON
817 | 20250530:122950 S3:FLASH
818 | 20250530:122947 202:RESET ALARMS
819 | 20250530:122941
820 | 20250530:122830 LCM-2-255 ERR
821 | 20250530:122827 255:FATAL ALARM
822 | 20250530:122827 006:CPU-B LCM DIAG
823 | 20250530:122827 000:POWERFAIL
824 | 20250530:122752 238:DOOR OPEN
825 | 20250530:113636 214:AUTO-RESET LOCK
826 | 20250530:113536 S2:FLASH
827 | 20250530:113536 LAMP GP1R1L ERR
828 | 20250530:113536 SWOF XP 0-2
829 | 20250530:113536 OMS ERR R05 (2)
830 | 20250530:113535 S4:SWITCH ON
831 | 20250530:113520 S3:FLASH
832 | 20250530:113519 202:RESET ALARMS
833 | 20250530:113518 213:AUTO-RESET
834 | 20250530:113418 S2:FLASH
835 | 20250530:113418 LAMP GP1R1L ERR
836 | 20250530:113418 SWOF XP 0-2
837 | 20250530:113418 OMS ERR R05 (2)
838 | 20250530:113417 S4:SWITCH ON
839 | 20250530:113402 S3:FLASH
840 | 20250530:113401 202:RESET ALARMS
841 | 20250530:113400 213:AUTO-RESET
842 | 20250530:113300 S2:FLASH
843 | 20250530:113300 LAMP GP1R1L ERR
844 | 20250530:113300 SWOF XP 0-2
845 | 20250530:113300 OMS ERR R05 (2)
846 | 20250530:113259 S4:SWITCH ON
847 | 20250530:113244 S3:FLASH
848 | 20250530:113243 202:RESET ALARMS
849 | 20250530:113242 213:AUTO-RESET
850 | 20250530:113142 S2:FLASH
851 | 20250530:113142 LAMP GP1R1L ERR
852 | 20250530:113142 SWOF XP 0-2
853 | 20250530:113142 OMS ERR R05 (2)
854 | 20250530:113141 S4:SWITCH ON
855 | 20250530:113126 S3:FLASH
856 | 20250530:113125 202:RESET ALARMS
857 | 20250530:113124 213:AUTO-RESET
858 | 20250530:113024 S2:FLASH
859 | 20250530:113024 LAMP GP1R1L ERR
860 | 20250530:113024 SWOF XP 0-2
861 | 20250530:113024 OMS ERR R05 (2)
862 | 20250530:113023 S4:SWITCH ON
863 | 20250530:113008 S3:FLASH
864 | 20250530:113007 202:RESET ALARMS
865 | 20250530:113006 213:AUTO-RESET
866 | 20250530:112906 S2:FLASH
867 | 20250530:112906 LAMP GP1R1L ERR
868 | 20250530:112906 SWOF XP 0-2
869 | 20250530:112906 OMS ERR R05 (2)
870 | 20250530:112905 S4:SWITCH ON
871 | 20250530:112850 S3:FLASH
872 | 20250530:112849 202:RESET ALARMS
873 | 20250530:111245 214:AUTO-RESET LOCK
874 | 20250530:111145 S2:FLASH
875 | 20250530:111145 LAMP GP1R1L ERR
876 | 20250530:111144 SWOF XP 0-2
877 | 20250530:111144 OMS ERR R05 (2)
878 | 20250530:111144 S4:SWITCH ON
879 | 20250530:111129 S3:FLASH
880 | 20250530:111128 202:RESET ALARMS
881 | 20250530:111127 213:AUTO-RESET
882 | 20250530:111027 S2:FLASH
883 | 20250530:111027 LAMP GP1R1L ERR
884 | 20250530:111026 SWOF XP 0-2
885 | 20250530:111026 OMS ERR R05 (2)
886 | 20250530:111026 S4:SWITCH ON
887 | 20250530:111011 S3:FLASH
888 | 20250530:111010 202:RESET ALARMS
889 | 20250530:111009 213:AUTO-RESET
890 | 20250530:110909 S2:FLASH
891 | 20250530:110909 LAMP GP1R1L ERR
892 | 20250530:110908 SWOF XP 0-2
893 | 20250530:110908 OMS ERR R05 (2)
894 | 20250530:110908 S4:SWITCH ON
895 | 20250530:110853 S3:FLASH
896 | 20250530:110852 202:RESET ALARMS
897 | 20250530:110851 213:AUTO-RESET
898 | 20250530:110751 S2:FLASH
899 | 20250530:110751 LAMP GP1R1L ERR
900 | 20250530:110750 SWOF XP 0-2
901 | 20250530:110750 OMS ERR R05 (2)
902 | 20250530:110750 S4:SWITCH ON
903 | 20250530:110735 S3:FLASH
904 | 20250530:110734 202:RESET ALARMS
905 | 20250530:110733 213:AUTO-RESET
906 | 20250530:110633 S2:FLASH
907 | 20250530:110633 LAMP GP1R1L ERR
908 | 20250530:110632 SWOF XP 0-2
909 | 20250530:110632 OMS ERR R05 (2)
910 | 20250530:110632 S4:SWITCH ON
911 | 20250530:110617 S3:FLASH
912 | 20250530:110616 202:RESET ALARMS
913 | 20250530:110615 213:AUTO-RESET
914 | 20250530:110514 S2:FLASH
915 | 20250530:110514 OMS ERR G05 (1)
916 | 20250530:110514 SWOF XP 0-2
917 | 20250530:060015 PLAN 59
918 | 20250530:060015 S6:CONTROL
919 | 20250529:230013 PLAN 57
920 | 20250529:230013 S6:CONTROL
921 | 20250529:060015 PLAN 59
922 | 20250529:060015 S6:CONTROL
923 | 20250528:230013 PLAN 57
924 | 20250528:230013 S6:CONTROL
925 | 20250528:060015 PLAN 59
926 | 20250528:060015 S6:CONTROL
927 | 20250527:230013 PLAN 57
928 | 20250527:230013 S6:CONTROL
929 | 20250527:060015 PLAN 59
930 | 20250527:060015 S6:CONTROL
931 | 20250526:230013 PLAN 57
932 | 20250526:230013 S6:CONTROL
933 | 20250526:060015 PLAN 59
934 | 20250526:060015 S6:CONTROL
935 | 20250525:230013 PLAN 57
936 | 20250525:230013 S6:CONTROL
937 | 20250525:060015 PLAN 59
938 | 20250525:060015 S6:CONTROL
939 | 20250524:230013 PLAN 57
940 | 20250524:230013 S6:CONTROL
941 | 20250524:060015 PLAN 59
942 | 20250524:060015 S6:CONTROL
943 | 20250523:230013 PLAN 57
944 | 20250523:230013 S6:CONTROL
945 | 20250523:060015 PLAN 59
946 | 20250523:060015 S6:CONTROL
947 | 20250522:230013 PLAN 57
948 | 20250522:230013 S6:CONTROL
949 | 20250522:060015 PLAN 59
950 | 20250522:060015 S6:CONTROL
951 | 20250521:230013 PLAN 57
952 | 20250521:230013 S6:CONTROL
953 | 20250521:060015 PLAN 59
954 | 20250521:060015 S6:CONTROL
955 | 20250520:230013 PLAN 57
956 | 20250520:230013 S6:CONTROL
957 | 20250520:060015 PLAN 59
958 | 20250520:060015 S6:CONTROL
959 | 20250519:230013 PLAN 57
960 | 20250519:230013 S6:CONTROL
961 | 20250519:060015 PLAN 59
962 | 20250519:060015 S6:CONTROL
963 | 20250518:230013 PLAN 57
964 | 20250518:230013 S6:CONTROL
965 | 20250518:060015 PLAN 59
966 | 20250518:060015 S6:CONTROL
967 | 20250517:230013 PLAN 57
968 | 20250517:230013 S6:CONTROL
969 | 20250517:060015 PLAN 59
970 | 20250517:060015 S6:CONTROL
971 | 20250516:230013 PLAN 57
972 | 20250516:230013 S6:CONTROL
973 | 20250516:060015 PLAN 59
974 | 20250516:060015 S6:CONTROL
975 | 20250515:230013 PLAN 57
976 | 20250515:230013 S6:CONTROL
977 | 20250515:060015 PLAN 59
978 | 20250515:060015 S6:CONTROL
979 | 20250514:230013 PLAN 57
980 | 20250514:230013 S6:CONTROL
981 | 20250514:060015 PLAN 59
982 | 20250514:060015 S6:CONTROL
983 | 20250513:230013 PLAN 57
984 | 20250513:230013 S6:CONTROL
985 | 20250513:060015 PLAN 59
986 | 20250513:060015 S6:CONTROL
987 | 20250512:230012 PLAN 57
988 | 20250512:230012 S6:CONTROL
989 | 20250512:060015 PLAN 59
990 | 20250512:060015 S6:CONTROL
991 | 20250511:230013 PLAN 57
992 | 20250511:230013 S6:CONTROL
993 | 20250511:060015 PLAN 59
994 | 20250511:060015 S6:CONTROL
995 | 20250510:230013 PLAN 57
996 | 20250510:230013 S6:CONTROL
997 | 20250510:060015 PLAN 59
998 | 20250510:060015 S6:CONTROL
999 | 20250509:230013 PLAN 57

## parametri
Signal grupu laiks | [5 empty] | Aplikācijas parametri | [5 empty] | Detektoru iestatījumi
Nr | Signalizācijas grupa | Min. zaļa | Dzeltens | Dzeltens/Sarkans |  | Nr | Nosaukums | Vērtība | Min | Max |  | Nr | Detektori | DTO | DTC | GAP1 | GAP2 | Max. neaizņemts | Max.aizņemts
1 | V1 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |  | 1 | HTTP_SEC | 20 | 0 | 9999 |  | 1 | D1 | 0.0 | *** | 2.0 | 0.0 | 0:00 | 0:00
2 | V4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |  | 2 | Start_3s_1 | 900 | 0 | 9999 |  | Leģenda
3 | V7 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |  | 3 | End_3s_1 | 900 | 0 | 9999 |  | DTO | Laika posms, kura detektoram jābūt aizņemtam, lai detektors nepaziņotu to signal grupai. [s]
4 | V10 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |  | 4 | Start_3s_2 | 1700 | 0 | 9999 |  | DTC | Laika posms, kura detektoram jābūt neaizņemtam, lai viņš būtu uztverts kā aizņemts. [s]
5 | GP1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |  | 5 | End_3s_2 | 1700 | 0 | 9999 |  | GAP1 | Laiks Gap 1 sekundes
6 | GP4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |  | 6 | ACC_NONC | 1 | 1 | 2 |  | GAP2 | Laiks Gap 2 sekundes
7 | GP7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |  | 7 | TPRES | 30 | 0 | 9999 |  | Max. neaizņemts | Maksimālais ne aizņemtības laiks sekundes
8 | GP10 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |  | Leģenda | [5 empty] | Max. aizņemts | Maksimālais aizņemtības laiks sekundes
Leģenda | [5 empty] | Vērtība | Vērtība
Min. zaļa | Minimālais zaļas gaismas laiks sekundes |  |  |  |  | Min | Minimāla vērtība
Dzeltens | Dzeltenas gaismas laiks sekundes |  |  |  |  | Max | Maksimāla vērtība
Dzeltens/Sarkans | Sarkanas/Dzeltenas gaismas laiks sekundes
Starp zaļo laiks
| V1 | V4 | V7 | V10 | GP1 | GP4 | GP7 | GP10
V1 | - | 7.0 | - | 7.0 | 7.0 | - | 7.0 | -
V4 | 7.0 | - | 7.0 | - | - | 7.0 | - | 7.0
V7 | - | 7.0 | - | 7.0 | 7.0 | - | 7.0 | -
V10 | 7.0 | - | 7.0 | - | - | 7.0 | - | 7.0
GP1 | 7.0 | - | 7.0 | - | - | - | - | -
GP4 | - | 7.0 | - | 7.0 | - | - | - | - |  |  | Darba laiks (nedeļas dienas)
GP7 | 7.0 | - | 7.0 | - | - | - | - | -
GP10 | - | 7.0 | - | 7.0 | - | - | - | - |  |  | Id | Diena | Laiks | Plans
[11 empty] | 1 | MTWTFSS1- | 0:00 | 57
[11 empty] | 2 | MTWTFSS1- | 6:00 | 59
[11 empty] | 3 | MTWTFSS1- | 7:30 | 60
[11 empty] | 4 | MTWTFSS1- | 9:00 | 59
[11 empty] | 5 | MTWTFSS1- | 23:00 | 57
[11 empty] | 6 | MTWTFSS-- | 0:00 | 59
[11 empty] | 7 | MTWTFSS-- | 7:00 | 60
[11 empty] | 8 | MTWTFSS-- | 21:00 | 59
[11 empty] | 9 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 10 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 11 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 12 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 13 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 14 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 15 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 16 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 17 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 18 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 19 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 20 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 21 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 22 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 23 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 24 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 25 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 26 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 27 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 28 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 29 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 30 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 31 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 32 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 33 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 34 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 35 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 36 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 37 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 38 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 39 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 40 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 41 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 42 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 43 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 44 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 45 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 46 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 47 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 48 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 49 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 50 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 51 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 52 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 53 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 54 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 55 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 56 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 57 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 58 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 59 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 60 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 61 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 62 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 63 | --------- | 0:00 | 1
[11 empty] | 64 | --------- | 0:00 | 1

## timing 1-24
Laika parametri (1..8) | [12 empty] | Laika parametri (9..16)
Nr | Nosaukums | Noklusējuma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Min | Max | Nr | Nosaukums | Noklusējuma | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Min | Max
1 | Cycle | 75 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 75 | 81 | 0 | 9999 | 1 | Cycle | 75 | 90 | 120 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 9999
2 | Offset | 45 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 45 | 35 | 0 | 9999 | 2 | Offset | 45 | 66 | 51 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 9999
3 | MaxExt | 30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 40 | 41 | 0 | 9999 | 3 | MaxExt | 30 | 45 | 60 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 9999
4 | F1 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17 | 19 | 10 | 9999 | 4 | F1 | 12 | 23 | 35 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10 | 9999
5 | F2 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17 | 19 | 10 | 9999 | 5 | F2 | 12 | 23 | 35 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10 | 9999
6 | F3 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20 | 22 | 10 | 9999 | 6 | F3 | 12 | 23 | 29 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10 | 9999
7 | Cross | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 4 | 0 | 9999 | 7 | Cross | 0 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 9999
Leģenda | [12 empty] | Leģenda
Noklusējuma | Noklusējuma vērtība | [11 empty] | Noklusējuma | Noklusējuma vērtība
2025-08-01 | Vērtība (-1 = noklusējuma vērtība) | [11 empty] | 2016-09-01 | Vērtība (-1 = Noklusējuma vērtība)
Min | Minimāla vērtība | [11 empty] | Min | Minimāla vērtība
Max | Maksimāla vērtība | [11 empty] | Max | Maksimāla vērtība

## service
Sistēmas statuss |  |  | Kartes statuss | [5 empty] | Programmas versija |  | Tīkla konfigurācija
Jelgava: Satiksmes / Dobeles |  |  | Nr | Karte | Situācija | Cēlonis | Skaitītājs | Versija | Krustojums | Jelgava: Satiksmes / Dobeles | CCS Telefons
|  |  | 1 | MMI-1 | OK | 0 | 0 | 1 | V-numurs | V12710 | CCS Telefons (2)
Datums/Laiks | 25-11-04 / 12:21:36 |  | 2 | LCM-2 | OK | 0 | 0 | 14 | Kontroliera ID | 2710 | CCS IP adrese | 255.255.255.255
CPU slodze | R=10 L=0% |  | 3 | LCM-1 | OK | 0 | 0 | 14 |  |  | Kontroliera IP adrese | 255.255.255.255
Jauda | 227 Volt / 50.0 Hz |  | 4 | IO1616-1 | OK | 0 | 0 | 2 | Configurator : 1.5.002
Jauda 2 | 0 | [7 empty] | Environment : 1.5.002 |  | Ethernet konfigurācija
Temperatūra (CPU) | 22 Gradi | [7 empty] | Created at : 04.01.2021 12:23:23 |  | IP adrese | 10.192.1.121
Loģikas spriegums | 23.5 Volts | [7 empty] | Compiled at : 04.01.2021 12:25:54 |  | Apakštīkla maska | 255.255.255.0
CPU spriegums | 3.30 Volts | [9 empty] | Default Geteway | 0.0.0.0
[9 empty] | APPL | 2015-11-11/001 | MAC Adrese | 00-04-cc-05-14-93
[9 empty] | CPUA | 2012-05-21/113
[9 empty] | CPUB | 2015-11-11/100
[9 empty] | XLIB | 2011-01-10/657
[9 empty] | BICC | 2008-09-15/419
[9 empty] | SRM | 2008-09-19/625
[9 empty] | 6 | xxxx-xx-xx/000
[9 empty] | 7 | xxxx-xx-xx/000
[9 empty] | 8 | xxxx-xx-xx/000
LCM kartes statuss | [8 empty] | 9 | xxxx-xx-xx/000
[9 empty] | 10 | xxxx-xx-xx/000
Nr | Konfigurācija | Situācija | Versija | BMAINS | VMAINS |  |  |  | 11 | xxxx-xx-xx/000
1 | RRAG 230V | OK (0x11) | 14 | 199 | 1 |  |  |  | HTTP | 2007-08-23/003
2 | RRAG 230V | OK (0x11) | 14 | 198 | 1 |  |  |  | BSP | 2012-05-21/305
[9 empty] | FIRMB | xxxx-xx-xx/200
[9 empty] | UCM | xxxx-xx-xx/006

## state
Detektori
Nr | Detektori | Aizņemts | Laiks | Kļūdas | Kļūdas (Vēsture) | Skaitītājs | SWICO
1 | D1 | 0 | 13455996 | ---- | ---- | 0 | -
Spuldzes
Nr | Spuldzes | Situācija | Kļūda | Strāva | Spriegums | Jauda [W] | Auto | REF1 | REF2
1 | V1R1 | OK | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0
2 | V4R1 | OK | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0
3 | V7R1 | OK | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0
4 | V10R1 | OK | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0
5 | V1R1L | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | V4R1L | OK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | V7R1L | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | V10R1L | OK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | GP1R1 | OK | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0
10 | GP4R1 | OK | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0
11 | GP7R1 | OK | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0
12 | GP10R1 | OK | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0
13 | GP1R1L | OK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | GP4R1L | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | GP7R1L | OK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | GP10R1L | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | V1A1 | OK | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0
18 | V4A1 | OK | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0
19 | V7A1 | OK | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0
20 | V10A1 | OK | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0
21 | V1G1 | OK | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0
22 | V4G1 | OK | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0
23 | V7G1 | OK | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0
24 | V10G1 | OK | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0
25 | GP1G1 | OK | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0
26 | GP4G1 | OK | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0
27 | GP7G1 | OK | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0
28 | GP10G1 | OK | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0